## Лист1
Приложение №2
Перечень работ по управлению Многоквартирным домом
и содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Наименование работ | Периодичность работ | Размер платы руб./кв.м
1. Содержание придомовой территории
1.1. В зимний период |  | 0.99
- очистка территории от снега | ежедневно
- очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда
- посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда
- очистка урн от мусора | ежедневно
1.2. В летний период
- подметание территории | 1 раз в двое суток
- очистка территории от бытового мусора | ежедневно (кроме воскресенья)
- уборка газонов | 1 раз в двое суток
- очистка урн от мусора | ежедневно
2. Содержание мест общего пользования в многоквартирном доме
2.1. Санитарное содержание мест общего пользования |  | 0.98
- влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | ежедневно
- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
- мытье пола кабины лифта | ежедневно
- мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц
- обметание пыли с потолков | 1 раз в год
- влажная протирка отопительных приборов, перил, почтовых ящиков | 1 раз в месяц
- мытье окон | 1 раз в год
- влажная протирка плафонов | 2 раз в год
2.2. Освещение мест общего пользования | круглосуточно | 0.45
2.3. Дезинсекция и дератизация чердачных и подвальных помещений | 1 раз в квартал
2.4. Ремонт эл.проводки в местах общего пользования | по мере необходимости | 1.13
2.5. Замена перегоревших эл.лампочек в местах общего пользования | по мере необходимости
2.6. Ремонт и замена дверей, в подъезде | по мере необходимости
2.7. Очистка кровли от мусора, грязи, удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости
2.8.Работы по подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период
- консервация системы центрального отопления | 1 раз в год
- ремонт просевших отмосток | по мере необходимости
- укрепление водосточных труб, колен и воронок | по мере необходимости
2.9.Работы по подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период
- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | по мере необходимости
- проверка исправности слуховых окон и жалюзей | по мере необходимости
- ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год
- проверка состояния продухов в цоколях зданий | по мере необходимости
- ремонт и утепление наружних водоразборных кранов и колонок | по мере необходимости
3. Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов
- электроэнергия на эксплуатацию лифтового хозяйства | круглосуточно | 1.69
- техническое обслуживание и ремонт лифтов | круглосуточно | 6.78
4. Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов здания
- устранение засоров внутренних канализационных стояков, относящихся к общедомовому имуществу | по мере необходимости | 2.64
- наладка, регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и отопительных приборов, замена запорной и регулирующей арматуры. | по мере необходимости
- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры) общего имущества дома. | по мере необходимости
- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб) в местах общего пользования (технический этаж, подвал). | по мере необходимости
- проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости
- промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли | по мере необходимости
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах | по мере необходимости
- мелкий ремонт изоляции | по мере необходимости
- обслуживание ИТП | круглосуточно | 0.79
- ТО электрических счетчиков, системы АСКУи | ежемесячно | 0.63
- охрана подвальных помещений | круглосуточно | 0.2
5. Противопожарные мероприятия
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы дымоудаления | круглосуточно | 1.04
6. Вывоз и захоронение ТБО
Вывоз мусора | ежедневно (кроме воскресенья) | 1.84
7. Аварийно-диспетчерская служба
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 0.4
8. Управление многоквартирным домом
- услуги паспортного стола, РКО | регулярно | 1.62
- общехозяйственные расходы | регулярно | 5.61
ИТОГО: |  | 26.79
_________________________________/__________________________/
подпись ФИО