Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

# Настоящий перечень составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

# А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб) в местах общего пользования (технический этаж, подвал).

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры) общего имущества дома.

- Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки ).

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

# Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

- Консервация системы центрального отопления.

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

# В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

- Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

# Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

- Смена прокладок в водопроводных кранах в местах общего пользования.

- Уплотнение сгонов.

- Прочистка внутренней канализации.

- Регулировка и ремонт трехходового крана.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции.

- Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки до ввода в квартиру.

- Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей в местах общего пользования.

# Д. Прочие работы

- Регулировка и наладка систем центрального отопления.

- То же вентиляции.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Очистка и промывка водопроводных кранов.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

- Регулярная дезинфекция и дератизация подвальных и чердачных помещений.

- Аварийное обслуживание.

- Уборка и очистка придомовой территории.

- Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

- Удаление мусора из здания и его вывоз.

- Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются арендаторами, собственниками жилых помещений.

# Перечень работ, относящихся к текущему ремонту общего имущества дома.

# 1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

# 2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов;

# 3. Крыши

Устранение неисправностей мягкой кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

# 4. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных  заполнений в местах общего пользования.

# 5. Полы

Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования многоквартирного дома.

# 6. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях.

# 7. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

# 8. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения.

# 9. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов.

# 10. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

# 11. Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются арендаторами, собственниками жилых помещений.

Замена водоразборных кранов, смесителей, душа, моек, раковин, умывальников, унитазов вследствие истечения их срока службы производится за счет Проживающих.

Замена электрических плит производится за счет средств Проживающих.