МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШ

ЕНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"

"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ

ЮЖНЫЙ

ФИЛИАЛ

СЕРПУХОВСКИЙ

ОТДЕЛ

Телефон: (496) 735-33-73; e-mail: srf@mobti.ru

142200

, Московская область, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 20

/

/

U

2

о

/

4

.

к»

&РЗ.&-/5Ж*Р~

на №

____________________

от

______________________

П

С

Р

А

В

К

А

о техническом состоянии здания

№

п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Адрес

объекта или описание места

нахождения

субъект Российской Федерации

Московская область

район

муниципальное образование

населенный пункт (город)

Серпухов

улица (проспект, переулок и т.д.)

Московское шоссе

номер

дома

49

номер корпуса

номер строения

иное описание местоположения

2.

Сведения о здании

2.1.

Инвентарный номер

276:079-10226

2.2.

Назначение здания*

Многоквартирный жилой дом

2.3.

Литера**

А

2.4.

Дата визуального обследования

10.12.2014

г.

2.5.

Этажность здания, кроме того

тех.этаж

)

17

(

2.5.1

Количество подземных этажей

1

(

подвал

)

2.6.

Г од ввода в эксплуатацию (постройки)

2009

лит. А

лит. ...

лит. ...

3.

Физический износ здания,

%

10

Физический износ конструктивных

элементов, %:

-

фундамент

10

-

наружные стены

10

-

перекрытия

чердачные

10

междуэтажные

10

подвальные

10

-

колонны и столбы

крыша

-

10

-

лестницы

10

-

фасады (наружная отдел Ka)V] |

Ж

)

м

р

Ш

—

10

--------

И

Н

-

перегородки

10

внутренняя отделка

-

10

-

полы

10

оконные и дверные проемы

-

10

-

мусоропровод

10

-

печи, камины, очаги

-

канализация

10

-

система водоснабжения (холодного

и горячего)

10

-

система теплоснабжения (отопление,

горячее водоснабжение)

10

-

электрооборудование

10

-

система вентиляции и дымоудаления

10

-

система внутридомового газового

оборудования

4.

Примечание

Процент износа определен согласно

правилам оценки физического износа

жилых зданий

(

ВСН 53-86(р)

/госгражданстрой)

* Указывается: нежилое здание, жилой дом, многоквартирный жилой дом

** Указываются только литеры основных частей здания

Исполнил:

И.А. Агапова

8 (496-7) 35-20-58