О принципах расчета размера платы по коммунальным услугам «горячее водоснабжение», «отопление» применяемые в управляющей организацией:

Начисление размера платы потребителям за коммунальные услуги «горячее водоснабжение», «отопление» производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 17.02.2014г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

При этом, учитывая наличие в каждом обслуживаемом доме индивидуального теплового пункта с общедомовым прибором учета (далее ОПУ) тепловой энергии общим для отопления и горячего водоснабжения, согласно  п. 57-58 «Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008г. № 520 и разделом V.I.3 «Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47 объем (количество)  тепловой энергии, используемой  на горячее водоснабжение, определяется  в следующем порядке.

Количество тепла, необходимого для приготовления 1 м3 горячей воды в закрытых системах  теплоснабжения рассчитывается по следующей формуле:

Qalignlгвс=p×c×(tгвc−tхвc)×(1+Ктп)∗10−6

Qalignlгвс=1∗10−6∗985,432∗(55−9)∗(1+0,35)=0,0611195Гкалм3,

где с=1*10-6 Гкал/кг   х0С –удельная теплоемкость воды;

р=985,432 кг/м3- плотность воды при температуре, равной tгвс=550С,и среднему по году давлении воды в трубопроводе 6 атм.;

tгвс=550С- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из централизованного горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения;

t[dc=90C – средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения;

Ктп = (N*K)/N = (3*0.35)/3=0.35- коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения, где:

N – количество строений  с неизолированными стояками и полотенцесушителями;

К – коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35.

Таким образом, на 2014 год расчетным способом определен среднегодовой объем тепловой энергии, расходуемый на подогрев 1м3 холодной воды, который  равен 0,0611195  Гкал/м3

Начисление размера платы потребителям по услуге «горячее водоснабжение»  производится по формуле 20 Приложения № 2 к Правилам №354.

После расчета платы за горячее водоснабжение,  оставшийся объем Гкал учитывается для расчета платы по услуге  «отопление», т.е. объем (количество) тепловой энергии для нужд отопления определяется в виде разницы между показаниями ОПУ тепловой энергии   и рассчитанным объемом тепловой энергии для нужд ГВС.

Начисление размера платы потребителям по услуге «отопление» производится по формуле 18 Приложения № 2 к Правилам № 354